様式１６．１

| ×整理番号 |  |
| --- | --- |
| ×受理年月日 |  |

液化石油ガス設備工事届書

年　　　月　　　日

吉川松伏消防組合

管理者　　　　　　　　様

氏名又は名称及び法人に

あってはその代表者の氏名

住　　　　　　所

液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第３８条の３の規定により、次のとおり届出します。

| 工事に係る供給設備又は 消費設備の所在地 |  |
| --- | --- |
| 当該設備の所有者又は 占有者の氏名又は名称 |  |
| 当該設備の使用目的 |  |
| 貯蔵設備の貯蔵能力 |  |
| 工事の内容 |  |

（備考）１　×印の項は記載しないこと。

２　氏名（法人にあってはその代表者の氏名）を記載し、押印することに代えて、署名

することができる。この場合において署名は必ず本人が自署するものとする。

様式１６．３－１－１（バルク様式４－１－１）

設備工事（バルク貯槽）届書（別紙１－１）

１　バルク供給に係る技術上の基準に対応する事項

| 貯蔵能力 |  |  | ㎏ （ ㎏ × 基） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 規則 １９条 |  | 項 目 | 対応事項 | 添付書類 |
| ３号 イ |  | バルク貯槽の規格 | 地上式・地下埋設式 容積 ｍ３ 材質 | 製品仕様書及び明細図 |
| ３号 ロ |  | 保安距離 | 用途地域等（①工業専用地域・②工業団地・③その他の地域） 第１種保安物件までの距離 ｍ 第２種保安物件までの距離 ｍ 敷地境界線までの距離 ｍ 構造壁等の有無 ① 有 ・ ② 無 | 設置場所付近配置図 (保安距離を示す) 構造壁等の配置図 構造図、施工時写真 |
| ３号 ハ |  | 安全弁 及び安全弁元弁 | ①試験合格品 ・ ②大臣認定品 元弁をみだりに操作できない措置 規定吹出し量 Ｗ1＝ ㎏／ｈ |  |
|  | (1) |  | Ｗ2＝ ㎏／ｈ |  |
|  | (2) | 液面計 | ① 試験合格品 ・ ② 大臣認定品 方式： |  |
|  | (3) | 過充填防止装置 | ① 試験合格品 ・ ② 大臣認定品 |  |
|  | (4) | ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ用液流出 防止装置付き液取入弁 | ① 試験合格品 ・ ② 大臣認定品 |  |
|  | (5) | ガス取出弁及びｶﾞｽ放出防止器等 | ①試験合格品・②大臣認定品 ガス放出防止器・緊急遮断装置(①試験合格品・②大臣認定品・③その他・④無) |  |
|  | (6) | 液取出弁及びｶﾞｽ放出防止器等 | ①試験合格品・②大臣認定品 ガス放出防止器・緊急遮断装置(①試験合格品・②大臣認定品・③その他・④無) |  |
|  | (7) | ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ付き均圧弁 | ① 有（１．試験合格品・２．大臣認定品）・ ② 無 |  |
|  | (8) | 付属機器(1)～(7)の保護 | プロテクター厚さ mm |  |
|  | (9) | 警戒標 | 表示内容：液化石油ｶﾞｽ･LPｶﾞｽ･火気厳禁 | 施工後写真 |
|  | (10) | 緊急連絡先の表示 | 表示内容： | 施工後写真 |
|  | (11) | 腐食防止措置 | １．錆止め塗装 塗料の種類 膜厚 μm ２．上塗り塗装 塗料の種類 膜厚 μm ３．電気防しょく措置（地下貯槽） ① 有（マグネシウム ㎏× 本）・② 無 | 施工時写真 |
|  | (12) | 支柱又はサドル等 | ① 支柱 ・ ② サドル ・ ③その他 | 施工後写真 |

様式１６．３－１－２（バルク様式４－１－２）

設備工事（バルク貯槽）届書（別紙１－２）

| ３号 ニ 地 上 貯 槽 | (1) | 基礎 | 地盤面からの高さ ㎝ | 施工後写真 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (2) | 車輌が接触しない措置 | 措置方法： | 施工後写真 |
|  | (3) | 支柱又はサドル等の固定 |  | 施工後写真 |
|  | (4) | 接地 | 接続線の断面積 ㎜２ 接続方法： 接地棒の直径 ㎜ 長さ ㎜ | 施工後写真 |
|  | (5) | 安全弁放出管の設置 | 頂部からの高さ ㎝ | 施工後写真 |
| ３号 ホ 地 下 貯 槽 | (1) | 頂部は地盤面下30㎝以上 | 頂部埋設深さ ㎝ | 施工図面・施工時写真 |
|  | (2) | 埋設場所に車輌 乗入不可の措置 | 措置方法： | 施工後写真 |
|  | (3) | 浮き上がり防止措置 | バルク貯槽食空体総質量 ㎏ コンクリート板の質量 ㎏ バルク貯槽の全容積 m３ コンクリート板の容積 m３ | 基礎図面・施工時写真 |
|  | (4) | 石塊等のない土砂の使用 |  | 施工時写真 |
|  | (5) | ガス検知用孔あき管設置 | 設置本数 本 | 位置図・施工時写真 |
|  | (6) | 標識杭の設置 |  | 位置図・施工時写真 |
|  | (7) | プロテクターのふた | 不燃性断熱材の裏あて ㎜ | 貯槽使用図面 |
| ３号 ヘ |  | ２ｍ以内の火気をさえ ぎる措置及び屋外設置 | 敷地境界線までの距離 ｍ 措置方法： | 配置図(火気距離示す) 構造図・施工後写真 |
| ４号 |  | 貯槽は漏洩がないこと | 試験圧力 MPa |  |
| ５号 |  | ガス漏れ検知器の設置 常時監視システムと接続 | 常時監視システム 有 ・ 無 常時監視装置設置場所 住所 名称 | 無の場合にあっては、告示に定める要件に適合する資料 |
| ６号 |  | 貯槽と調整器の間の液状化石油ガスの滞留防止 | ①単段減圧式をﾌﾟﾛﾃｸﾀｰ内･②二段減圧式一体型を貯槽の直近･③二段減圧式分離型の一次側をﾌﾟﾛﾃｸﾀｰ内･④その他 | 施工後写真 |
| ７号 |  | 規則第18条第４～７号,第８号の２～１６号,第18～22号の基準 | （別紙３） |  |
| ８号 |  | 供給管の耐圧試験 | 耐圧試験圧力 貯槽～調整器 MPa 調整器～メータ MPa 一次調整器～二次調整器 MPa |  |

様式１６．３－３（バルク様式４－３）

設備工事（バルク供給）届書（別紙３）

２　供給状況等

| 高圧部 |  | 主な管の材料 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中・低圧部 | 露出部 | 主な管の材料 |  |  |  |  |  |  |
|  | 埋設部 | 主な管の材料 |  |  |  |  | 深 さ | ｍ |
|  | ピット | ① 有（図面に明記すること。） ・ ② 無 |  |  |  |  |  |  |
| 供 給 状 況 | 調整器 |  |  | ①自動切替式（１．分離型・２．一体型） ②二段減圧式（１．分離型・２．一体型） ③単段減圧式 |  |  | 能力 | ㎏／ｈ |
|  | メーター |  |  | ①マイコンⅡ ・ ② Ｓ ・ ③ ＳＢ ・ ④ その他 （ ）, 号 |  |  |  |  |
|  | ガス漏れ警報器連動遮断装置 |  |  |  |  | ① 有 ・ ② 無 |  |  |
|  | 対震自動ガス遮断装置 |  |  |  |  | ① メーター内臓 ・ ② 感震器連動 |  |  |
|  | ガス漏えい検知装置 |  |  |  |  | ①有（１．流量検知式・２．圧力検知式・３．流量検知式圧力監視型）・②無 |  |  |
|  | 気化装置 （添付書類） |  | ① 有（形式 ，能力 ㎏／ｈ ・ ② 無 （認定書の写し） |  |  |  |  |  |
| 消火器 |  |  | 能力単位 A－（ ），Ｂ－（ ） 本数（ ）本 |  |  |  |  |  |

３　充てん設備に係る事項

| 項目 | 対応事項 | 添付書類 |
| --- | --- | --- |
| 充てん事業者 | 名称 |  |
| 充てん設備の種類 | ①規則第64条第１項に基づく設備（新 型） ②規則第64条第２項に基づく設備（従来型） |  |
| 車輌登録番号 | 登録番号 |  |
| 貯蔵設備の記号及び番号 | 記号 番号 |  |
| 許可番号及び許可年月日 | 許可番号 許可年月日 年 月 日 |  |
| 車輌停車位置 | 第1種保安物件までの距離 m 第2種保安物件までの距離 m | 停車位置付近の図面 |

様式１６．３－４（バルク様式４－４）

設備工事（バルク供給）届書（別紙４）

４　設備士等

| 設備士名 |  |  | 設備士免状番号 | 県 № |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 設備士再講習受講年月日 |  | 年 月 日 |  |  |
| ポリエチレン資格者氏名 |  | 資格番号 |  |  |
| 配管用フレキ管資格者名 |  | 資格番号 |  |  |
| 施工後の表示 |  | ① 有・② 無 | 施工完了年月日 | 年 月 日 |
| 工事業者連絡先電話番号 |  |  |  |  |
| 販売事業者名・電話番号 |  | ① 有（ ）・② 未定 |  |  |

５　その他の添付書類

| １ | 現地への案内図（最寄り駅から所在地までが確認できるもの） |
| --- | --- |
| ２ | 供給管の配管図 |
| ３ | 施工設備士の免状の写し(再講習受講記録、ポリエチレン管及びフレキ管資格を含む。) |
| ４ | 気密試験結果（自記圧力計の記録された用紙の写し） ＊中圧部分がある場合は中圧部分の試験結果も必要 |