様式１６．１

| ×整理番号 |  |
| --- | --- |
| ×受理年月日 |  |

液化石油ガス設備工事届書

年　　　月　　　日

吉川松伏消防組合

管理者　　　　　　　　様

氏名又は名称及び法人に

あってはその代表者の氏名

住　　　　　　所

液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第３８条の３の規定により、次のとおり届出します。

| 工事に係る供給設備又は 消費設備の所在地 |  |
| --- | --- |
| 当該設備の所有者又は 占有者の氏名又は名称 |  |
| 当該設備の使用目的 |  |
| 貯蔵設備の貯蔵能力 |  |
| 工事の内容 |  |

（備考）１　×印の項は記載しないこと。

２　氏名（法人にあってはその代表者の氏名）を記載し、押印することに代えて、署名

することができる。この場合において署名は必ず本人が自署するものとする。

様式１６．３－２－１（バルク様式４－２－１）

設備工事（バルク容器）届書（別紙２－１）

１　バルク供給に係る技術上の基準に対応する事項

| 貯蔵能力 |  |  | ㎏ （ ㎏ × 基） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 規則 １９条 |  | 項 目 | 対応事項 | 添付書類 |
|  | イ | ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ用液流出防止装置付き液取入バルブ | ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ用液流出防止装置 （①試験合格品 ・ ②大臣認定品） |  |
| 1号 | ロ | ガス取出バルブ 及びｶﾞｽ放出防止器等 | ガス放出防止器 ・ 緊急遮断装置 （①試験合格品 ・ ②大臣認定品 ・ ③その他 ・ ④無 ） |  |
| (貯蔵能力千キログラム未満) | ハ | 液取出バルブ 及びｶﾞｽ放出防止器等 | ガス放出防止器 ・ 緊急遮断装置 （①試験合格品 ・ ②大臣認定品 ・ ③その他 ・ ④無 ） |  |
|  | ニ | ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ付き均圧バルブ | 有（ ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ ①試験合格品・②大臣認定品 ）・ 無 |  |
|  | ホ | 液面計 | ① 試験合格品・② 大臣認定品・③その他 方式： |  |
|  | ヘ | 過充填防止装置 | ① 試験合格品・② 大臣認定品・③その他 |  |
|  | ト | 付属機器イ～ヘの保護 | プロテクター厚さ ㎜ |  |
|  | チ | 警戒標 | 表示内容：液化石油ガス・LPガス・火気厳禁 | 施工後写真 |
|  | リ | 緊急連絡先の表示 | 表示内容： |  |
|  | ヌ | 腐食防止措置 | １．錆止め塗装 塗料の種類 膜厚 μｍ ２．上塗り塗装 塗料の種類 膜厚 μｍ |  |
|  | ル | スカート又はサドル等 | ① スカート ・ ② サドル ・ ③その他 | 施工時写真 |
|  | ヲ | 基礎 | 地盤面からの高さ ㎝ | 施工時写真 |
|  | ワ | 車輌が接触しない措置 | 措置方法： | 施工時写真 |
|  | カ | 安全弁放出管の設置 |  | 施工後写真 |
|  | ヨ | ２ｍ以内の火気をさえ ぎる措置及び屋外設置 | 敷地境界線までの距離 ｍ 措置方法： | 配置図(火気距離示す) ･構造図･施工後写真 |
|  | タ | 常に４０℃以下に保つ |  | 構造図 |

様式１６．３－２－２（バルク様式４－２－２）

設備工事（バルク容器）届書（別紙２－２）

| 2号 貯 蔵 能 力 千三 キ千 | イ | 保安距離 | 用途地域等（①工業専用地域・②工業団地・③その他の地域） 第１種保安物件までの距離 m 第２種保安物件までの距離 m 敷地境界線までの距離 m 障壁の有無 有 ・ 無 | 設置場所付近配置図 保安距離を示す図面 （斜角距離を含む。） 貯蔵設備の構造図 （障壁の構造） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ロキ グロ ラグ ムラ 以ム 上未 | ロ | 火気を取り扱う施設距離及び液化石油ガスの流動を防止する措置 | 火気を取り扱う施設距離 m 敷地境界線までの距離 m 液化石油ガスの流動を防止する措置 | 耐火性の壁類等の配置図及び構造図 |
| 満 | ハ | 屋根又は遮へい板 | 材質： | 構造図 |
|  | ニ | 消火設備の設置 | 消火器の個数 個 消火器の能力Ａ－（ ）Ｂ－（ ） | 設置場所の位置図 |
|  | ホ | 規則19条1号イ～カまでの基準 | （別紙２－１） |  |
| 4号 |  | 容器は漏洩がないこと | 試験圧力 MPa |  |
| 5号 |  | ガス漏れ検知器の設置 常時監視システムと接続 | 常時監視システム 有 ・ 無 常時監視装置設置場所 住所 名称 | 無の場合にあっては、告示に定める要件に適合する資料 |
| 6号 |  | 容器と調整器の間の液状 液化石油ガスの滞留防止 | ①単段減圧式をﾌﾟﾛﾃｸﾀｰ内・②二段減圧式分離型の一次側をﾌﾟﾛﾃｸﾀｰ内･③その他 | 施工後写真 |
| 7号 |  | 規則第18条第４～７号,第8号の２～16号,第18～22号の基準 | （別紙３） |  |
| 8号 |  | 供給管の耐圧試験 | 耐圧試験圧力 貯槽～調整器 ＭＰa 調整器～メータ ＭＰa 一次調整器～二次調整器 ＭＰa |  |

様式１６．３－３（バルク様式４－３）

設備工事（バルク供給）届書（別紙３）

２　供給状況等

| 高圧部 |  | 主な管の材料 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中・低圧部 | 露出部 | 主な管の材料 |  |  |  |  |  |  |
|  | 埋設部 | 主な管の材料 |  |  |  |  | 深 さ | ｍ |
|  | ピット | ① 有（図面に明記すること。） ・ ② 無 |  |  |  |  |  |  |
| 供 給 状 況 | 調整器 |  |  | ①自動切替式（１．分離型・２．一体型） ②二段減圧式（１．分離型・２．一体型） ③単段減圧式 |  |  | 能力 | ㎏／ｈ |
|  | メーター |  |  | ①マイコンⅡ ・ ② Ｓ ・ ③ ＳＢ ・ ④ その他 （ ）, 号 |  |  |  |  |
|  | ガス漏れ警報器連動遮断装置 |  |  |  |  | ① 有 ・ ② 無 |  |  |
|  | 対震自動ガス遮断装置 |  |  |  |  | ① メーター内臓 ・ ② 感震器連動 |  |  |
|  | ガス漏えい検知装置 |  |  |  |  | ①有（１．流量検知式・２．圧力検知式・３．流量検知式圧力監視型）・②無 |  |  |
|  | 気化装置 （添付書類） |  | ① 有（形式 ，能力 ㎏／ｈ ・ ② 無 （認定書の写し） |  |  |  |  |  |
| 消火器 |  |  | 能力単位 A－（ ），Ｂ－（ ） 本数（ ）本 |  |  |  |  |  |

３　充てん設備に係る事項

| 項目 | 対応事項 | 添付書類 |
| --- | --- | --- |
| 充てん事業者 | 名称 |  |
| 充てん設備の種類 | ①規則第64条第１項に基づく設備（新 型） ②規則第64条第２項に基づく設備（従来型） |  |
| 車輌登録番号 | 登録番号 |  |
| 貯蔵設備の記号及び番号 | 記号 番号 |  |
| 許可番号及び許可年月日 | 許可番号 許可年月日 年 月 日 |  |
| 車輌停車位置 | 第1種保安物件までの距離 m 第2種保安物件までの距離 m | 停車位置付近の図面 |

様式１６．３－４（バルク様式４－４）

設備工事（バルク供給）届書（別紙４）

４　設備士等

| 設備士名 |  |  | 設備士免状番号 | 県 № |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 設備士再講習受講年月日 |  | 年 月 日 |  |  |
| ポリエチレン資格者氏名 |  | 資格番号 |  |  |
| 配管用フレキ管資格者名 |  | 資格番号 |  |  |
| 施工後の表示 |  | ① 有・② 無 | 施工完了年月日 | 年 月 日 |
| 工事業者連絡先電話番号 |  |  |  |  |
| 販売事業者名・電話番号 |  | ① 有（ ）・② 未定 |  |  |

５　その他の添付書類

| １ | 現地への案内図（最寄り駅から所在地までが確認できるもの） |
| --- | --- |
| ２ | 供給管の配管図 |
| ３ | 施工設備士の免状の写し(再講習受講記録、ポリエチレン管及びフレキ管資格を含む。) |
| ４ | 気密試験結果（自記圧力計の記録された用紙の写し） ＊中圧部分がある場合は中圧部分の試験結果も必要 |