様式第8号（第8条関係）

防火対象物普通階・無窓階算定書

算定日　　　　　　　　年 　　月　　　日

防火対象物名称

算定者　会社名

　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　氏　名

　　　 　階

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 床面積（Ａ） | 必要開口部面積（A/30） | 有効開口部面積 | 算定結果 |
| ㎡ |  ㎡ | ㎡ | □　普通階□　無窓階 |

算定開口部詳細

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 図面番号 | 位置 | 建具記号 | 開口部種別 | 硝子種別・厚さ等 | 床からの高さ（ｍ） | 幅（ｍ）×高さ（ｍ）×所在数 | 開口部面積小計（㎡） |
|  |  |  |  |  |  |  | 　 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 　 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

備　考

１　消防法施行規則第5条の2の規定に適合するすべての開口部を計上すること。

２　仕切り壁等の区画により相互に往来できない場合は、区画ごとに算定すること。３　算定は、階ごと（往来できない場合はその部分ごと）に算定すること。

４　直径１ⅿ以上の円が内接することができる開口部、又は幅75㎝以上、高さ1.2ⅿ以上の開口部についてはその建具記号を〇で囲むこと。

５　有効開口部すべてを記入すること。

６　算定書には、配置図、建具配置図及び建具表を添付し、算定した開口部を朱色で表示すること。

７　算定をする際に不明な点は吉川松伏消防組合普通階・無窓階判定要領を参照すること。

様式第○号(追加様式)（第9条関係）

　　　 　階

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 床面積（Ａ） | 必要開口部面積（A/30） | 有効開口部面積 | 算定結果 |
| ㎡ |  ㎡ | ㎡ | □　普通階□　無窓階 |

算定開口部詳細

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 図面番号 | 位置 | 建具記号 | 開口部種別 | 硝子種別・厚さ等 | 床からの高さ（ｍ） | 幅（ｍ）×高さ（ｍ）×所在数 | 開口部面積小計（㎡） |
|  |  |  |  |  |  |  | 　 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 　 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

　　　 　階

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 床面積（Ａ） | 必要開口部面積（A/30） | 有効開口部面積 | 算定結果 |
| ㎡ |  ㎡ | ㎡ | □　普通階□　無窓階 |

算定開口部詳細

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 図面番号 | 位置 | 建具記号 | 開口部種別 | 硝子種別・厚さ等 | 床からの高さ（ｍ） | 幅（ｍ）×高さ（ｍ）×所在数 | 開口部面積小計（㎡） |
|  |  |  |  |  |  |  | 　 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 　 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |